| № п/п | Наименование экспоната (тип, марка) | Краткая техническая характеристика (назначение, отличительные особенности и преимущества) | Наименование программы или инновационного проекта | Форма представления (натурный образец, макет, планшет и т.п.) |  | Организация-разработчик, ФИО и контактный телефон заявителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Светодиодный уличный светильник ДКУ 02 | Предназначен для освещения автомагистралей, дорог, улиц, площадей, мостов, тоннелей, подземных переходов, парковых зон и зон отдыха, железнодорожных платформ, пришкольных, внутриквартальных и дворовых территорий, спортивных площадок, автостоянок и паркингов, производственных площадей и складов | Проект 1.9. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь. Организация производства светодиодной техники. | Натурный образец 2шт. |  | Организация разработчик: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Факс: (+375 17) 385-27-56, Моб: (+375 29) 613-33-10) Организация изготовитель: УП «ЦКБ НАН Беларуси». Директор. Соловей А.И. Тел.: 8 017 283 91 55, 281 17 74. |
| 2. | Светильник светодиодный для коммунального хозяйства (ЖКХ) ДПО03-6х1-001 УХЛ4 | ЖКХ светильник предназначен для освещения подъездов, лестничных площадок, коридоров, подсобных помещений в жилых и промышленных зданиях, помещений общего пользования и вспомогательных помещений объектов жилищно-коммунального хозяйства. «Светильник светодиодный» имеет эстетичный внешний вид: гармоничное сочетание форм и размеров, цветовое исполнение плафона и корпуса, обладает хорошими эксплуатационными параметрами. В нем обеспечена защита от влияния внешней среды и вандализма. | Проект 1.9. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь. Организация производства светодиодной техники. | Натурный образец |  | Организация разработчик: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Факс: (+375 17) 385-27-56, Моб: (+375 29) 613-33-10) Организация изготовитель: УП «ЦКБ НАН Беларуси». Директор. Соловей А.И. Тел.: 8 017 283 91 55, 281 17 74. |
| 3. | Прожектор светодиодный ДО01-24х1-01 У1 | Предназначен для освещения территорий, грузовых площадок, архитектурно-художественной, ландшафтной, рекламной подсветки. Светодиодный прожектор представляет собой мощный источник излучения в видимой области спектра изготовленный с использованием новейших оптоэлектронных технологий. | Проект 1.9. Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь. Организация производства светодиодной техники. | Натурный образец |  | Организация разработчик: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. 1. Факс: (+375 17) 385-27-56, 2. Моб: (+375 29) 613-33-10) |
| 4. | Светильник светодиодный антивандальный ССА-24-Б-2 | Предназначен для освещения подземных переходов, тоннелей, подсобных и складских помещений. Светильник имеет антивандальный корпус специальной конфигурации, который обеспечивает высокую вандалоустойчивость и оптимальный тепловой режим светодиодов. Заливка специальным компаундом обеспечивает высокие оптические свойства, герметичность и вандалоустойчивость оптической системы. |  | Натурный образец |  | Организация разработчик-изготовитель: Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Факс: (+375 17) 385-27-56, Моб: (+375 29) 613-33-10) |
| 5. | Cветодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования ДДП02-1-001 УХЛ 4.2 | Светодиодный осветитель рабочих зон настольного оборудования предназначен для подсветки рабочей зоны настольного оборудования различного назначения на предприятиях легкой промышленности и бытового обслуживания. Светодиодный осветитель обладает гармоничным сочетанием формы и размеров, компактностью, в результате чего обеспечены современные эстетические и эксплуатационные параметры прибора. |  | Натурный образец |  | Организация разработчик-изготовитель: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Факс: (+375 17) 385-27-56, Моб: (+375 29) 613-33-10) |
| 6. | Светильник светодиодный общего освещения, встраиваемый | Предназначен для освещения различных типов помещений. |  | Натурный образец 3 шт. |  | Организация разработчик- изготовитель: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. Факс: (+375 17) 385-27-56, Моб: (+375 29) 613-33-10) |
| 7. | Декоративная линейка светильников светодиодных интерьерного декоративного освещения | Предназначен для декоративной подсветки различных типов помещений. |  | Натурный образец |  | Организация разработчик- изготовитель: РНПУП «ЦСОТ НАН Беларуси». Ведущий маркетолог Харченко Р.В. |
| 8. | Постеры |  |  | Размер постеров: Высота – 2м. Ширина – 85 см. Количество – 5 шт. |  |  |
| 9. | Стойка металлическая для демонстрации уличного светильника |  |  | Количество – 1 шт. |  |  |